Д Е Й С Т В И Я

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ О ПОЖАРЕ В ЕДИНУЮ ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ  ОГПС ПО ТЕЛЕФОНУ 01, 2-32-01.

НЕМЕДЛЕННО ОПОВЕСТИТЬ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ И СООБЩИТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕНЯЮЩЕМУ ЕГО РАБОТНИКУ.

ОТКРЫТЬ ВСЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ И ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЯ.

ВЫНЕСТИ ИЗ ЗДАНИЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕННОЕ ИМУЩЕСТВО И ДОКУМЕНТЫ.

ПОКИДАЯ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ ЗДАНИЕ, ЗАКРЫТЬ ЗА СОБОЙ ВСЕ ДВЕРИ И ОКНА ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ И ДЫМА В СМЕЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

СИЛАМИ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИСТУПИТЬ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА И ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОСЕТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ЭВАКУАЦИИ И ТУШЕНИИ ПОЖАРА, ОТ ВОЗМОЖНЫХ ОБРУШЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ, ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ И ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.