Информация о средних уровнях показателей проб питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Дружненского сельского поселения Белореченского района 
(пробы отобраны в течение 2016 календарного года)

| ph | Железо общее | Хлорид- ион | Марганец | Аммиак | Нитриты | Нитраты | Свинец | Кадмий | Ртуть | Мышьяк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,56 | 0,24 | 40,9 | 0,04 | 0,3 | 0,18 | 0,7 | 0,009 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,01 |

| Фосфаты | Алюминий | Жесткость общая | Фториды | Сульфаты | ГХЦГ (линдан) | ДДТ и его метаболиты | 2,4-Д | Цинк | Медь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | Менее 0,04 | 3,6 | 0,19 | 22,4 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0.002 | Менее 0.005 | Менее 0.005 |