ИНСТРУКЦИЯ

по соблюдению требований пожарной безопасности  в жилых домах

В целях предотвращения пожаров в жилых домах необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не применяйте приборы с открытым огнем для обогрева помещений.

2. Не допускайте эксплуатации печей с наличием в них трещин и разрушений.

3. Не складируйте и не ставьте около печей горючие материалы,  а также не сушите вещи над печами.

4. Очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона – один раз в три месяца для отопительных печей, и один раз в два месяца для печей непрерывного действия.

5. Стены, в которых проходят дымовые каналы и дымовые трубы на чердаках, должны быть побелены.

6. Не оставляйте малолетних детей без присмотра, не допускайте игр детей с огнем, а также самостоятельное использование ими пиротехнических изделий.

7. Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки. Не пользуйтесь самодельными предохранителями – «жучками». Не перегружайте домовую электросеть. Не используйте неисправные и нестандартные электрические приборы.

8. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть приборы.

9. В жилых домах, имеющих газовые плиты и колонки, при появлении запаха газа, не включая освещение  и не пользуясь огнем, начните проветривать помещение и вызовите аварийную газовую службу по телефону 04.

10. Не курите и не пользуйтесь спичками, свечами и керосиновыми лампами на чердаках, в подвалах, кладовых и сараях.

11. Не оставляйте без присмотра работающие газовые варочные печи, колонки и печи на твердом топливе.

12. Не загромождайте коридоры, проходы и лестницы различными предметами.

13. Не храните на чердаках, в подвалах, лоджиях и балконах горючие предметы и материалы.

14. Не отогревайте водопроводные и иные трубопроводы паяльными лампами или другими способами с применением открытого огня. Отогревание труб допускается горячей водой, паром, горячим песком.

15. В случае возникновения пожара или признаков горения, каждый гражданин обязан немедленно сообщить об этом по телефонам: 01 или 2-32-01